## Sheet1
北京大龙 报价单
型号 | 名称 | 简明参数 | 价格
低速离心机
DM0412 | 北京大龙DM0412低速离心机 | 最高转数（rpm）：300-4500，步进：100 最大相对离心力（xg）:2490×g, 步进：100×g 转数精度（rpm）:±20 转子容量:12×10ml/7ml/5ml; 8×15ml | 4500
高速离心机
D3024 | 北京大龙D3024台式高速微量离心机 | 最高转数（rpm）：15000rpm(200-15000rpm),步长：10rpm 最大相对离心力（xg）:21380xg,步长：10xg 转数精度（rpm）:±20 rpm | 10000.00
血液离心机
DM1424 | 北京大龙DM1424毛细管离心机 | 最高转数（rpm）：200-14000，步进：10 最大相对离心力（xg）:18260×g, 步进：10×g 转数精度（rpm）:±30 转子容量:1.5/2ml×24 (14000rpm);毛细管转子-24根毛细管(12000rpm) | 11800.00
高速冷冻离心机
D3024R | 北京大龙D3024R台式高速冷冻型微量离心机 | 最高转数（rpm）：15000rpm(200-15000rpm),步长：10rpm 最大相对离心力（xg）:21380xg,步长：10xg 转数精度（rpm）:±20 rpm 温度设定范围:-20℃~40℃ 转子容量:5ml×18;0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24;0.5ml×36;PCR8排管×4 | 27000
分液器
732100010000 | 进口瓶口分液器 | 量程：0.5-5ml 增量：0.1ml | 1880
732100020000 |  | 量程：1-10ml 增量：0.2ml | 1880.00
732100030000 |  | 量程：2.5-25ml 增量：0.5ml | 1980
732100040000 |  | 量程：5-50ml 增量：1ml | 1980
731100010000 |  | 量程：0.5-5ml 增量：0.1ml | 1400
731100020000 |  | 量程：1-10ml 增量：0.2ml | 1400
731100030000 |  | 量程：2.5-25ml 增量：0.5ml | 1400
731100040000 |  | 量程：5-50ml 增量：1.0ml | 1400
混匀仪
MX-S | 可调式混匀仪 | 频率[Hz]：50 功率[W]：60 振荡方式：圆周 周转直径[mm]：4 电机输入功率[W]：58 电机输出功率[W]：10 | 1200
MX-F | 固定式混匀仪 | 周转直径[mm]：4 电机输入功率[W]：58 电机输出功率[W]：10 允许连续运转时间：100% 速度范围[rpm]：2500 | 560
MX-RL-E | 标准型旋转混匀仪 | 电机输入功率：16W 电机输出功率：10W 速度范围：0-80rpm 夹具容量：1.5ml*64，15ml*22，50ml*16 | 2480
MX-RD-E | 标准型旋转混匀仪 | 电机输入功率：16W 电机输出功率：10W 速度范围：0-80rpm 外观尺寸（长×宽×高）(mm)：220×300 ×310 夹具容量：1.5ml*48，15ml*16，50ml*8 | 2480
MX-RL-Pro | 数显型旋转混匀仪 | 速度范围：10-70rpm 速度显示：LCD 定时：Yes 时间显示：LCD 尺寸（长×宽×高）(mm)：510×190×260 | 4300
MX-RD-Pro | 数显型旋转混匀仪 | 速度范围：10-70rpm 速度显示：LCD 时间显示：LCD 尺寸（长×宽×高）(mm)：510×190×260 | 3800
MX-M96 | 孔板混匀仪 | 最大载重量（带夹具）：0.5kg 电机：无刷直流电机 电机输入功率：18W 电机输出功率：10W 速度范围：单孔板: 0-1500rpm，双孔板: 0-1000rpm | 2400
MX-T6-S | 标准型滚轴混匀仪 | 振幅：24mm 最大载重量：4kg 滚轴长度：280mm 速度范围：0-70 外形尺寸（长×宽×高）(mm)：450×260×120 | 2800
SK-L180-Pro | 数显型线性摇床 | 周转直径振幅：4 最大载重量（带夹具）：2.5kg 电机输入功率：28W 电机输出功率：15W 速度范围：100-350 rpm | 4300
移液器
711111010000 | 手动单道可调式移液器 | 量程：0.1-2.5μl 增量：0.05μl 测量体积：2.5μl、1.25μl、 0.25μl | 680
711111040000 |  | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积：10μl、5μl、 1μl | 680
711111060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积：50μl、25μl、5μl | 680
711111080000 |  | 量程：10-100μl 增量：1μl 测量体积：100μl、50μl、 10μl | 680
711111090000 |  | 量程：20-200μl 增量：1μl 测量体积：200μl、100μl、 20μl | 680
711111140000 |  | 量程：100-1000μl 增量：5μl 测量体积：1000μl、500μl、 100μl | 680
711111160000 |  | 量程：200-1000μl 增量：5μl 测量体积：1000μl、500μl、 200μl | 680
711111170000 |  | 量程：1000-5000μl 增量：50μl 测量体积：5000μl、2500μl、 1000μl | 680
711112040000 | 手动8道可调式移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积：10μl，5μl，1μl | 2200
711112060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积：50μl，25μl，5μl | 2200
711112120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl 测量体积：300μl，150μl，50μl | 2200
711113040000 | 手动12道可调式移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积：10μl，5μl，1μl | 2400
711113060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积：50μl，25μl，5μl | 2400
711113120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl | 2400
711121180000 | 手动固定移液器 | 量程：5μl 测量体积：5μl 允许最大系统误差（不准确度）：1.30% 允许最大随机误差（不精确度）：1.2% | 280
711121190000 |  | 量程：10μl 测量体积：10μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.80% 允许最大随机误差（不精确度）：0.8% | 280
711121200000 |  | 量程：20μl 测量体积：20μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.60% 允许最大随机误差（不精确度）：0.5% | 280
711121210000 |  | 量程：25μl 测量体积：25μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.50% 允许最大随机误差（不精确度）：0.3% | 280
711121220000 |  | 量程：50μl 测量体积：50μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.50% 允许最大随机误差（不精确度）：0.3% | 280
711121230000 |  | 量程：100μl 测量体积：100μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.50% 允许最大随机误差（不精确度）：0.3% | 280
711121240000 |  | 量程：200μl 测量体积：200μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.40% 允许最大随机误差（不精确度）：0.2% | 280
711121250000 |  | 量程：250μl 测量体积：250μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.40% 允许最大随机误差（不精确度）：0.2% | 280
711121260000 |  | 量程：500μl 测量体积：500μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.30% 允许最大随机误差（不精确度）：0.20% | 280
711121270000 |  | 量程：1000μl 测量体积：1000μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.30% 允许最大随机误差（不精确度）：0.20% | 280
711121280000 |  | 量程：2000μl 测量体积：2000μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.30% 允许最大随机误差（不精确度）：0.15% | 280
711121290000 |  | 量程：5000μl 测量体积：5000μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.30% 允许最大随机误差（不精确度）：0.15% | 280
712111010000 | 手动单道可调式移液器 | 量程：0.1-2.5μl 增量：0.05μl | 880
712111040000 |  | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl | 880
712111050000 |  | 量程：2-20μl 增量：0.5μl | 880
712111060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl | 880
712111080000 |  | 量程：10-100μl 增量：1μl | 880
712111090000 |  | 量程：20-200μl 增量：1μl | 880
712111110000 |  | 量程：50-200μl 增量：1μl | 880
712111140000 |  | 量程：100-1000μl 增量：5μl | 880
712111160000 |  | 量程：200-1000μl 增量：5μl | 880
712111170000 |  | 量程：1000-5000μl 增量：50μl | 880
712112040000 | 手动8道可调式移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl | 3200
712112060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl | 3200
712112120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl | 3200
712113040000 | 手动12道可调式移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl | 3400
712113060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl | 3400
712113120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl | 3400
712121180000 | 手动固定式移液器 | 量程：5μl | 380
712121190000 |  | 量程：10μl | 380
712121200000 |  | 量程：20μl | 380
712121210000 |  | 量程：25μl | 380
712121220000 |  | 量程：50μl | 380
712121230000 |  | 量程：100μl | 380
712121240000 |  | 量程：200μl | 380
712121250000 |  | 量程：250μl | 380
712121260000 |  | 量程：500μl | 380
712121270000 |  | 量程：1000μl | 380
712121280000 |  | 量程：2000μl | 380
712121290000 |  | 量程：5000μl | 380
713111010000 | MicroPette plus单道手动可调移液器 | 量程：0.1-2.5μl 增量：0.05μl 测量体积（μl）：2.5，1.25，0.25 | 1280
713111040000 |  | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积（μl）：10，5，1 | 1280
713111050000 |  | 量程：2-20μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：20，10，2 | 1280
713111060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：50，25，5 | 1280
713111080000 |  | 量程：10-100μl 增量：1μl 测量体积（μl）：100，50，10 | 1280
713111090000 |  | 量程：20-200μl 增量：1μl 测量体积（μl）：200，100，20 | 1280
713111110000 |  | 量程：50-200μl 增量：1μl 测量体积（μl）：200，100，50 | 1280
713111140000 |  | 量程：100-1000μl 增量：5μl 测量体积（μl）：1000，500，100 | 1280
713111160000 |  | 量程：200-1000μl 增量：5μl 测量体积（μl）：1000，500，200 | 1280
713112040000 | 全消毒手动8道可调式移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积（μl）：10，5，1 | 4200
713112060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：50，25，5 | 4200
713112120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl 测量体积（ml）：300，150，50 | 4200
713113040000 | 全消毒手动12道可调式移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积（μl）：10，5，1 | 4500
713113060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：50，25，5 | 4500
713113120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl 测量体积（μl）：300，150，50 | 4500
713121180000 | 全消毒手动固定式移液器 | 量程：5μl 测量体积（μl）：5μl 允许最大系统误差（不准确度）：1.3% 允许最大随机误差（不精确度）：1.2% | 780
713121190000 |  | 量程：10μl 测量体积（μl）：10μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.8% 允许最大随机误差（不精确度）：0.8% | 780
713121200000 |  | 量程：20μl 测量体积（μl）：20μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.6% 允许最大随机误差（不精确度）：0.5% | 780
713121210000 |  | 量程：25μl 测量体积（μl）：25μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.5% 允许最大随机误差（不精确度）：0.3% | 780
713121220000 |  | 量程：50μl 测量体积（μl）：50μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.5% 允许最大随机误差（不精确度）：0.3% | 780
713121230000 |  | 量程：100μl 测量体积（μl）：100μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.5% 允许最大随机误差（不精确度）：0.3% | 780
713121240000 |  | 量程：200μl 测量体积（μl）：200μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.4% 允许最大随机误差（不精确度）：0.2% | 780
713121250000 |  | 量程：250μl 测量体积（μl）：250μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.4% 允许最大随机误差（不精确度）：0.2% | 780
713121260000 |  | 量程：500μl 测量体积（μl）：500μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.3% 允许最大随机误差（不精确度）：0.2% | 780
713121270000 |  | 量程：1000μl 测量体积（μl）：1000μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.3% 允许最大随机误差（不精确度）：0.2% | 780
713121280000 |  | 量程：2000μl 测量体积（μl）：2000μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.3% 允许最大随机误差（不精确度）：0.15% | 780
713121290000 |  | 量程：5000μl 测量体积（μl）：5000μl 允许最大系统误差（不准确度）：0.3% 允许最大随机误差（不精确度）：0.15% | 780
740200010000 | LEVOPLUS大容量电动移液器 | 吸液速度:8档可调 分液速度:8档可调及重力分液 移液管种类:塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管 | 2800
740100010000 | LEVO大容量手动移液器 | 移液范围0.1-100ml | 260
740100020000 |  | 移液范围0.1-100ml | 280
740100030000 |  | 移液范围0.1-100ml | 280
740100040000 |  | 移液范围0.1-100ml | 280
740100050000 |  | 移液范围0.1-100ml | 280
720100000000 | 连续分配移液器 | 档数设置:1、2、3、4、5 排液次数：48、23、15、11、8 分液管量程(ml)：0.50-50 | 1600
711111050000 | 单道手动可调移液器 | 量程：2-20μl 增量：0.5μl 测量体积：20μl、10μl、 2μl | 680
711111110000 |  | 量程：50-200μl 增量：1μl 测量体积：200μl、100μl、 50μl | 680
711111330000 |  | 量程：2-10ml 增量：0.1μl 测量体积：10ml、5ml、2ml | 680
71211010000 | MicroPette 单道手动可调移液器 | 量程：0.1-2.5μl 增量：0.05μl 测量体积（μl）：2.5,1.25,0.25 允许最大系统误差（不准确度）：2.50%，3.00%，12.00% 允许最大随机误差（不精确度）：2.00%，3.00%，6.00% | 880
71211040000 |  | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积（μl）：10，5，1 允许最大系统误差（不准确度）：1.00%，1.50%，2.50% 允许最大随机误差（不精确度）：0.80%，1.50%，1.50% | 880
71211050000 |  | 量程：2-20μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：20，10，2 允许最大系统误差（不准确度）：0.90%，1.20%，3.00% 允许最大随机误差（不精确度）：0.40%，1.00%，2.00% | 880
71211060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：50，25，5 | 880
71211080000 |  | 量程：10-100μl 增量：1μl 测量体积（μl）：100，50，10 | 880
71211090000 |  | 量程：20-200μl 增量：1μl 测量体积（μl）：200，100，20 | 880
71211110000 |  | 量程：50-200μl 增量：1μl 测量体积（μl）：200，100，20 | 880
71211140000 |  | 量程：100-1000μl 增量：5μl 测量体积（μl）：1000，500，100 | 880
71211160000 |  | 量程：200-1000μl 增量：5μl 测量体积（μl）：1000，500，200 | 880
71211170000 |  | 量程：1000-5000μl 增量：50μl 测量体积（μl）：5000，2500，1000 | 880
71211330000 |  | 量程：2-10ml 增量：0.1μl 测量体积（ml）：10，5，2 | 880
71212040000 | MicroPette8道手动可调移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积（μl）：10，5，1 | 3200
71212060000 |  | 量程：5-50μl 增量：0.5μl 测量体积（μl）：50，25，5 | 3200
71212120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl 测量体积（μl）：300，150，50 | 3200
71213040000 | MicroPette 12道手动可调移液器 | 量程：0.5-10μl 增量：0.1μl 测量体积（μl）：10，5，1 | 3400
71213120000 |  | 量程：50-300μl 增量：5μl 测量体积（μl）：300，150，50 | 3400
71221180000 | MicroPette手动固定移液器 | 量程：5μl 测量体积（μl）：5 | 380
71221190000 |  | 量程：10μl 测量体积（μl）：10 | 380
71221200000 |  | 量程：20μl 测量体积（μl）：20 | 380
71221210000 |  | 量程：25μl 测量体积（μl）：25 | 380
71221220000 |  | 量程：50μl 测量体积（μl）：50 | 380
71221230000 |  | 量程：100μl 测量体积（μl）：100 | 380
71221240000 |  | 量程：200μl 测量体积（μl）：200 | 380
71221250000 |  | 量程：250μl 测量体积（μl）：250 | 380
71221260000 |  | 量程：500μl 测量体积（μl）：500 | 380
71221270000 |  | 量程：1000μl 测量体积（μl）：1000 | 380
71221280000 |  | 量程：2000μl 测量体积（μl）：2000 | 380
71221290000 |  | 量程：5000μl 测量体积（μl）：5000 | 380
713111170000 | MicroPette Plus全消毒手动可调式移液器 | 量程：2-10ml 增量：0.1ml 测量体积（ml）：10，5，2 | 1280
713111330000 | MicroPette Plus全消毒单道手动可调式移液器 | 量程：2-10ml 增量：0.1ml 测量体积（ml）：10，5，2 | 1280